Приложение № 3

к Договору № от «» 202 г.

**Положение об обеспечении безопасности производства**

**для подрядных организаций, задействованных в выполнении работ на территории АО «ПНТ»**

2023 г.

**Оглавление**

[1. При проведении работ Подрядчик обязуется.](#_Toc138927743) 3

[2. Общие Требования охраны труда 7](#_Toc138927744)

[3. Политика в области охраны труда и промышленной безопасности АО «ПНТ» 8](#_Toc138927745)

[4. Политика в области охраны окружающей среды АО «ПНТ» 10](#_Toc138927746)

[5. Обучение персонала 11](#_Toc138927747)

[6. Требования транспортной безопасности 11](#_Toc138927748)

[6.1. Требования охраны труда при нахождении на территории АО «ПНТ» 11](#_Toc138927749)

[6.2. Требования по организации движения транспортных средств по территории промышленной площадки 12](#_Toc138927750)

[6.3. Требования охраны труда при следовании на транспортном средстве в качестве   
пассажира 12](#_Toc138927751)

[6.4. Требования по обеспечению безопасных условий перевозок пассажиров 13](#_Toc138927752)

[6.5. Требования охраны труда при управлении транспортными средствами 13](#_Toc138927753)

[6.6. Требования по обеспечению безопасных условий перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов 14](#_Toc138927754)

[6.7. Требования по учёту Дорожно-транспортных происшествий и нарушений Правил дорожного движения 14](#_Toc138927755)

[7. Требования по передаче территорий во временное пользование 14](#_Toc138927756)

[8. Требования по содержанию территории, автомобильных дорог и пешеходных маршрутов в технически исправном и безопасном состоянии. 14](#_Toc138927757)

[9. Требования по организации искусственного освещения территории. 15](#_Toc138927758)

[10. Требования по размещению строительных вагончиков. 15](#_Toc138927759)

[11. Организация мест для курения 17](#_Toc138927760)

[12. Руководитель подрядной организации обязан 17](#_Toc138927761)

[13. Требования к системам пожарной сигнализации 19](#_Toc138927762)

[14. Требования в области охраны окружающей среды 19](#_Toc138927763)

[15. Требования пожарной безопасности…](#_Toc138927763) 21

[16. Расследование несчастных случаев, происшедших с работниками подрядных (субподрядных) организаций на территории АО «ПНТ» 22](#_Toc138927764)

[17. Требования электробезопасности 23](#_Toc138927765)

[18. Требования по подключению электрооборудования (электроприёмников) подрядных организаций к электрическим сетям АО «ПНТ». 24](#_Toc138927766)

[19. Требования безопасности при эксплуатации электросварочного оборудования и проведении сварочных работ 25](#_Toc138927767)

[20. Требования безопасности к содержанию стоянок автотранспорта, складских помещений и открытых складов МТР 26](#_Toc138927768)

[21. Организация работ повышенной опасности, огневых и газоопасных работ 26](#_Toc138927769)

[Приложение №1 30](#_Toc138927775)

[Приложение № 2 30](#_Toc138927777)

[Приложение № 3 32](#_Toc138927779)

1. При проведении работ Подрядчик обязуется.
   1. Соблюдать требования, указанные в Положении об обеспечении безопасности производства при проведении работ подрядными организациями на территории АО «ПНТ» (далее - Положение).
   2. При осуществлении перевозки грузов (пассажиров) по территории Заказчика или организации таких перевозок силами привлечённых компаний (ИП), а также оказании услуг (выполнении работ) с применением спецтехники или организации оказания данных услуг (выполнения данных работ) силами привлечённых компаний (ИП) соблюдать требования «Инструкции по организации взаимодействия с юридическими лицами, осуществляющими свою деятельность на территории объекта транспортной инфраструктуры Морской терминал «Петербургский нефтяной терминал», размещённой по адресу: https://www.oilterminal.ru/safety.

Требования указанного локального нормативного акта распространяются на персонал подрядчика и привлечённых им субподрядчиков в том объёме, который требуется для исполнения принятых обязательств.

* 1. Обеспечивать соблюдение персоналом своей организации требований государственных нормативно-правовых актов, а также локальных нормативных актов (далее - ЛНА) АО «ПНТ» в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и транспортной безопасности.
  2. Не допускать появления своих работников, а также лиц, привлекаемых Подрядчиком, к выполнению задания на территории Заказчика, в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсического опьянения, употребления ими спиртных напитков и (или) наркотических средств и (или) токсических, психотропных веществ.

Запретить своим работникам, а также лицам, привлекаемым Подрядчиком к выполнению задания на территории Заказчика, проносить на территорию Заказчика, а также распространять (продавать), покупать, хранить спиртные напитки, наркотические средства и (или) токсические, психотропные вещества.

Обеспечить проверку своих работников, а также лиц, привлекаемых Подрядчиком к выполнению задания на территории Заказчика, на наличие этанола в выдыхаемом воздухе, путём применения приборов-алкотестеров, а также при прохождении указанных лиц через КПП Заказчика, на наличие алкоголя, наркотических средств или токсических, психотропных веществ в выдыхаемом воздухе с помощью экспресс-тестов на территории Заказчика.

При оспаривании результатов проверки, проведённой уполномоченными на это лицами со стороны Заказчика, выявившей признаки опьянения (алкогольного, наркотического, токсического) у работников Подрядчика, а также у лиц, привлекаемых Подрядчиком к выполнению задания на территории Заказчика, оперативно (в течение 3 часов после фиксации признаков опьянения) обеспечить их медицинское освидетельствование в медицинском учреждении, о результатах освидетельствования сообщить Заказчику.

Предоставить Заказчику копию договора, заключённого с медицинским учреждением на проведение медицинского освидетельствования на предмет нахождения лица в состоянии опьянения.

При выявлении фактов появления работников Подрядчика, а также лиц, привлекаемых Подрядчиком к выполнению задания на территории Заказчика, на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения обеспечить удаление с территории (недопущение на территорию) таких работников.

* 1. Обеспечить персонал своей организации спец. одеждой, спец. обувью и средствами индивидуальной защиты с учётом условий труда и характера выполняемых работ. Лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. Обеспечить применение персоналом своей организации спец. одежды, спец. обуви и средств индивидуальной защиты на территориях и участках Заказчика, где их применение является обязательным. Обеспечить персонал необходимыми для выполнения работ исправными инструментами и приспособлениями.
  2. Получить в порядке, предусмотренном Положением, перечень ЛНА Заказчика, распространяющихся на деятельность Подрядчика.

Общий перечень ЛНА Общества для выполнения работ (оказания услуг) на территории Общества является обязательным для исполнения всеми подрядными (субподрядными) организациями. Документы для ознакомления и применения в работе размещены по адресу: https://www.oilterminal.ru/safety.

Индивидуальный перечень ЛНА составляется в тех случаях, когда существуют дополнительные требования по безопасности производства, не установленные в общем перечне ЛНА и государственных нормативных актах.

* 1. До начала проведения работ обеспечить изучение персоналом своей организации ЛНА (п.1.6) и требований настоящего Положения.
  2. Обеспечить постоянное присутствие на промплощадке АО «ПНТ» специалиста по охране труда (лицо, уполномоченное осуществлять деятельность по охране труда и промышленной безопасности), имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области, предоставить заказчику соответствующие распорядительные документы, подтверждённые аттестацией работника (в том числе в привлекаемых субподрядных организациях);
  3. Обеспечить информирование руководителя - заказчика при проведении работ - не менее чем за 10 рабочих дней, о наименовании и составе планируемых работ (услуг), датах планируемого начала и окончания работ (услуг), составе работников, задействованных при выполнении работ (услуг).
  4. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований безопасности и технологии проведения работ, указанных в ППР, ПОС и т.д.
  5. Запретить своим работникам, а также лицам, привлекаемым Подрядчиком к выполнению задания на территории Заказчика, производить фото- и видеосъёмку на территории АО «ПНТ» без соответствующего разрешения.
  6. Подрядчику запрещается:

- привлекать к проведению работ персонал (в том числе привлечённых субподрядных организаций), не прошедший в установленном порядке обучение, проверку знаний (аттестацию) по охране труда и промышленной безопасности, медицинский осмотр;

- использование при выполнении работ неисправного, непроектного, не имеющего требуемых сертификатов вспомогательного оборудования, инструментов, приспособлений и средств индивидуальной защиты;

- привлекать к работам на территории Общества персонал, не прошедший вводный инструктаж по охране труда, противопожарный инструктаж в АО «ПНТ» (в том числе в привлечённых субподрядных организациях);

- привлекать для выполнения работ линейных руководителей (производителей работ), не имеющих средне-профессионального/высшего профессионального технического образования или опыта работы в руководящей должности в области выполняемых работ (механика, строительство, электрика, энергетика и т.д.), соответствующей аттестации;

- привлекать для выполнения работ рабочих без соответствующего обучения, аттестации по ОТ и ПБ по всем профессиям, имеющимся у работника;

- ввоз и содержание собак;

- рыбная ловля, сбор дикорастущих растений;

- ввоз и использование огнестрельного, пневматического и иного оружия;

- нарушение почвенно-растительного слоя на территории заказчика.

* 1. В случае привлечения к проведению работ субподрядной организации руководитель подрядной организации обязуется:
     1. Согласовывать в порядке, предусмотренном договором Подряда, привлекаемые к проведению работ субподрядные организации;
     2. Обеспечить предоставление представителю Заказчика не позднее, чем за 10 дней до начала проведения работ:

- Информации о предстоящей работе субподрядной организации (к каким работам и где привлекается, планируемые сроки начала и окончания работ, квалификацию персонала, привлекаемую к выполнению работ);

- Копии приказа о назначении со стороны Подрядчика ответственных лиц за организацию безопасного проведения работ персоналом субподрядных организаций из числа компетентных руководителей, специалистов, прошедших проверку знаний (аттестацию) в области ОТ и ПБ;

- Документов субподрядной организации, разрешающих выполнять планируемый вид работ.

* + 1. Обеспечивать соблюдение персоналом субподрядной организации требований, указанных в п. 1.5-1.12 настоящего Положения;
    2. Обеспечивать контроль за соблюдением установленных требований персоналом субподрядных организаций.
  1. Обеспечивать работникам охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (далее ОТ, ПБ и ООС) АО «ПНТ» и лицам, уполномоченным начальником ОТ, ПБ и ООС АО «ПНТ», доступ и условия для осуществления аудитов (проверок) деятельности организации в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и транспортной безопасности.
  2. Обеспечивать руководителям и специалистам Заказчика доступ и условия для осуществления проверок соблюдения требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения персоналом Подрядчика и персоналом привлечённых субподрядных организаций.
  3. Обеспечивать рассмотрение выданных актов, предписаний, результатов аудитов (проверок), осуществлённых согласно п.п.1.14-1.15 настоящего Положения, и принятие мер по устранению выявленных нарушений.

Разрабатывать и реализовывать программы мероприятий для достижения целевых показателей, устанавливаемых Заказчиком.

* 1. Представлять в порядке, предусмотренном в Положении, информацию (данные) о деятельности организации в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.
  2. Обеспечивать незамедлительное информирование начальника смены (329-29-86, местный #711 #782), Заказчика обо всех случаях травмирования, произошедших с персоналом Подрядчика и/или привлечённой субподрядной организации.
  3. Обеспечивать включение представителя Заказчика (по требованию Заказчика) в состав комиссий по расследованию несчастных случаев, происшедших с персоналом Подрядчика или привлечённой субподрядной организации.
  4. Подрядчик даёт безусловное и безоговорочное согласие на рассылку информации в любом виде (электронных сообщений, размещение на стендах и иными способами) любым третьим лицам о любых происшествиях, произошедших с персоналом Подрядчика на территории АО «ПНТ».
  5. Обеспечить соблюдение требований по обращению с отходами.

1.21.1. При использовании собственного сырья, материалов, полуфабрикатов:

- Установить классы опасности образующихся отходов в порядке, определённом федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами;

- Очищать площадки выполнения работ от отходов с последующей их транспортировкой, размещением и/или использованием в соответствии с полученными разрешительными документами в области обращения с отходами.

1.21.2. При проведении строительных, земляных работ слив сточных вод с площадок строительства в системы канализации осуществлять только после согласования со службой охраны окружающей среды АО «ПНТ».

* 1. Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность в виде штрафной неустойки за каждый случай допущенных нарушений Подрядчиком (персоналом Подрядчика) и/или привлечённых субподрядных организаций при выполнении работ на территории АО «ПНТ» и/или объектах, принадлежащих АО «ПНТ», нарушений пропускного и внутриобъектового режима:

- несчастный случай со смертельным исходом - 500 000 руб.;

- несчастный случай, относящийся к категории тяжёлых - 400 000 руб.;

- несчастный случай, относящийся к категории лёгких - 100 000 руб.;

а также за каждый зарегистрированный факт нарушений требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения:

- использование/предоставление подложных документов (о квалификации персонала (квалификационные удостоверения (сварщика, стропальщика и т.д.), сертификатов соответствия качества продукции, свидетельств, лицензий и т.д.) - 300 000 руб.;

- привлечения к работам на территории Общества лиц, не прошедших вводный инструктаж по охране труда в Обществе - 10 000 руб.;

- пожар, возгорание - 300 000 руб.;

- выполнение работ без оформленного в установленных случаях наряда-допуска - 200 000 руб.;

- выполнение работ на высоте без применения СИЗ от падения с высоты - 150 000 руб.;

- работа неисправным/не соответствующим требованиям безопасности инструментом, оборудованием и приспособлениями - 100 000 руб.;

- нарушение требований электробезопасности - 100 000 руб.;

- нахождение работника на рабочем месте на территории (при входе/выходе с территории) АО «ПНТ» в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения - 200 000 руб.;

- выполнение работ в неположенной спецодежде и спецобуви, СИЗ, без спецодежды, спецобуви, СИЗ - 100 000 руб.;

- дорожно-транспортное происшествие на территории Общества - 50 000 руб.;

- экологическое нарушение - 300 000 руб.;

- любое нарушение при производстве огневых работ, работ с применением ГПМ (за исключением выполнения работ без наряда-допуска) - 100 000 руб.;

прочее:

- курение в необорудованном, неположенном месте - 200 000 руб.;

- невыполнение иных требований настоящего Положения - 50 000 руб.;

- нарушение прочих регламентированных требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения - 100 000 руб.

- нарушение установленных правил и требований в части транспортной безопасности и режима ограниченного доступа на территорию Заказчика и/или ЗАО «КТСП» - 100 000 руб.

В случае повторного аналогичного нарушения, установленного настоящим пунктом Положения, сумма штрафных санкций может быть увеличена по усмотрению АО «ПНТ» в два раза.

* 1. Заказчик обеспечивает регистрацию и учёт нарушений, указанных в п. 1.22 настоящего Положения, в порядке, предусмотренном Положением.

В случае выявления нарушений, указанных в п. 1.22 настоящего Положения, уполномоченное лицо Заказчика фиксирует нарушение, составляет акт, предписание об обнаружении нарушения и направляет Подрядчику.

Подписанные уполномоченным лицом Заказчика акт, предписание в одностороннем порядке, имеют юридическую силу и обязательны для исполнения Подрядчиком (персоналом Подрядчика) и/или привлечёнными субподрядными организациями.

1.24. Основанием для уплаты Подрядчиком штрафной неустойки за допущенные Подрядчиком нарушения, указанные в п. 1.22 настоящего Положения, предусмотренной настоящим Положением, является претензия, направленная в его адрес Заказчиком.

1.25. В случае нарушения персоналом Подрядчика (привлечённых субподрядных организаций) нормативных требований в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, безопасности дорожного движения, а также требований настоящего положения, которые носят систематический характер либо могли повлечь или повлекли за собой аварии, инциденты, причинение убытков Заказчику, несчастные случаи на производстве, специалисты по ОТ, ПБ и ООС имеют право направлять предложения:

- руководителю Заказчика со стороны АО «ПНТ» - об отказе от исполнения договора подряда (о прекращении договорных отношений) с подрядной организацией;

- руководителю подрядной организации:

* об отстранении субподрядной организации от проведения работ;
* о недопущении на территорию отдельных работников подрядной и субподрядных организаций;
* о проведении проверки знаний (переаттестации) в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения.
  1. Руководители подрядных организаций на основании предложений, полученных согласно п.1.25. настоящего Положения, обеспечивают:

- отстранение субподрядной организации от проведения работ на территории;

- удаление с территории (недопущение на территорию) работников подрядной и субподрядных организаций;

- прохождение проверки знаний (переаттестации) в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения.

* 1. Настоящее Положение вступает в силу с момента заключения договора, распространяется на отношения до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
  2. В случае нахождения разночтений настоящего Положения и условий Договора приоритетными являются условия Договора.

1. Общие Требования охраны труда**.** 
   1. Требования распространяются на работников подрядных (субподрядных) организаций, выполняющих работы на территории АО «ПНТ».
   2. Передвижение по территории АО «ПНТ» разрешается только по установленным маршрутам:

- пешком;

- на автотранспорте (в качестве пассажира или водителя).

Передвижение по территории иными способами, с использованием иных транспортных средств и приспособлений запрещено.

* 1. Работник обязан:
     1. При обнаружении работника, пострадавшего в результате несчастного случая, или став очевидцем несчастного случая:

- При необходимости устранить воздействие на пострадавшего повреждающих факторов, угрожающих его здоровью и жизни (освободить от действия электрического тока, погасить горящую одежду, извлечь из воды и т.п.);

- Оценить состояние пострадавшего и, с учётом обстановки, определить необходимость дальнейших действий (сопроводить или доставить пострадавшего в здравпункт, вызвать на место происшествия бригаду «Скорой медицинской помощи»);

- До прибытия на место происшествия медперсонала - оказывать пострадавшему первую помощь;

- Незамедлительно сообщить о произошедшем своему непосредственному или вышестоящему руководителю (при невозможности - руководителю (любого уровня) АО «ПНТ» или подрядной организации, находящемуся вблизи места происшествия);

- По прибытии на место происшествия медперсонала выполнять указания медицинских работников;

- До прибытия лиц из числа руководителей принять возможные меры для сохранения обстановки, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведёт к аварии.

* + 1. Соблюдать правила ношения специальной одежды и специальной обуви, средств индивидуальной защиты по перечню, положенному работнику в соответствии с действующими нормами выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ).
    2. Курить, осуществлять вейпинг (парение), в том числе с помощью специальных электронных устройств, в специально отведённых для этого местах, оборудованных урнами из негорючих материалов и обозначенных указательными знаками «Место для курения».
    3. Знать взрывопожарную и пожарную опасность выполняемых работ.
    4. Соблюдать установленные требования пожарной безопасности.
    5. Не допускать подтекания масла из маслонаполненного оборудования; розливы, подтёки горючих жидкостей немедленно убирать.
    6. Знать план эвакуации при пожаре, неукоснительно выполнять его при необходимости.
    7. Знать единый номер вызова пожарной охраны 101, 112.

- Применять защитные очки при выполнении работ, для которых применение защитных очков определено ИОТ по профессии или виду работ.

Требование по обязательности применения защитных очков не распространяется на работы, при выполнении которых работник в соответствии с установленными требованиями безопасности труда должен применять иные средства индивидуальной защиты глаз, лица (маски, щитки защитные).

Отнесение работ к работам, связанным с риском получения травм глаз отлетающими частицами и травм лица агрессивными средами, а также обязательность применения вышеуказанных средств защиты определяются руководителем организации и должны быть регламентированы в ИОТ по профессии (виду работ), в любой технологической документации (ППР, ТК и т.д.) или доводиться до работников при проведении целевого инструктажа при выполнении разовых работ.

* + 1. Организация работ повышенной опасности, огневых, газоопасных работ с оформлением наряда-допуска на проведение работ, указанных в перечне (Приложение № 1), должна осуществляться на основании ППР и иной документации, разработанной и согласованной с представителями Заказчика.

Работник, участвующий в проведении работ повышенной опасности, должен знать свои обязанности в организации и проведении работ, а также соблюдать касающиеся его функции:

Выдающий наряд-допуск обязан:

- выйти на место производства работ и определить меры безопасности труда для включения в наряд-допуск;

- ознакомить допускающего с разработанными мерами безопасности.

Допускающий к работе обязан:

- проверить выполнение мероприятий наряда-допуска;

- проинструктировать производителя об особенностях работ;

- ознакомить производителя с пешеходным маршрутом, сопроводив его до места проведения работ.

Производитель работ обязан:

- лично проверить выполнение мероприятий наряда-допуска;

- ознакомить исполнителей с порядком (технологией) работ;

- провести целевой инструктаж исполнителям о мерах безопасности;

- ознакомить исполнителей с пешеходным маршрутом, сопроводив их до места проведения работ.

Исполнитель работ (член бригады) обязан:

- знать и выполнять меры безопасности при проведении работ;

- знать и соблюдать порядок проведения (технологию) работ;

- иметь и применять необходимые в работе СИЗ, инструмент и приспособления;

- убедиться, что рабочее место безопасно;

- убедиться, что нет угрозы причинения вреда от действий коллег, работающих на этом же участке.

Если существует угроза для жизни, либо аварии, или какие - либо препятствия для выполнения перечисленных требований, работник должен, не приступая к работе, сообщить об этом непосредственному руководителю.

При выполнении работ повышенной опасности по наряду-допуску одновременное совмещение одним лицом функций (выдающего, допускающего, производителя работ или члена бригады (исполнителя работ)) запрещается.

Требование не распространяется на выполнение работ, не относящихся к работам повышенной опасности, выполняемых экспертными организациями (осмотры, обследования, экспертиза и т.д.).

* 1. Работнику запрещается:
     1. Приступать к работе, не входящей в его трудовые обязанности, без задания руководителя и целевого инструктажа по безопасному выполнению работы.
     2. При выполнении трудовых операций применять приёмы, не обеспечивающие личную безопасность и безопасность окружающих (совершать опасные действия/осуществлять опасное выполнение операций, отмеченные в соответствующих инструкциях по охране труда по профессии и видам работ).
     3. Сушить одежду и обувь на нагревательных приборах.
     4. Вешать одежду и другие сгораемые материалы на выключатели и розетки.
     5. Переносить какие-либо материалы на носилках по лестницам.
     6. Использовать неисправные бытовые электроприборы.
     7. Пользоваться нагревательными приборами с открытой спиралью.
     8. Осуществлять подъём в кузов автомобиля и спуск из кузова по элементам и конструкциям, не предназначенным для этого.
     9. Вставать, садиться, облокачиваться на перила, ограждения, барьеры, оконные проёмы, наступать на их элементы, перегибаться через них.
     10. Перелезать через защитные и сигнальные ограждения.

1. Политика в области охраны труда и промышленной безопасности АО «ПНТ»**.**

Стратегической целью в области охраны труда является снижение производственного травматизма, недопущение смертельных случаев на производстве. Для достижения указанной цели мы осуществляем контроль за условиями труда на рабочих местах, проводим анализ системных причин происшествий на производстве и вырабатываем меры по их устранению.

НАШИ ЦЕЛИ:

* Постоянное улучшение состояния промышленной безопасности, охраны труда, окружающей среды и обеспечение контроля за выполнением этих обязательств;
* Достижение последовательного снижения показателей производственного травматизма, аварийности и негативного воздействия на окружающую среду;
* Повышение промышленной и экологической безопасности производственных объектов Общества до уровня, соответствующего наилучшим показателям предприятий отрасли за счёт своевременной замены и повышения надежности технологического оборудования, обеспечения его безопасной и безаварийной работы;
* Создание и поддержание в Обществе результативной системы управления в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, обеспечивающей регулярное планирование и решение важнейших задач промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, возникающих перед Обществом;
* Повышение результативности производственного контроля соблюдения требований промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды на объектах Общества.

НАШИ ПРИНЦИПЫ:

* Обеспечивать соблюдение требований применимого к деятельности Общества законодательства в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, требований отраслевых и локальных стандартов, норм и правил;
* Обеспечивать соблюдение требований применимого к деятельности Общества законодательства в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, требований отраслевых и локальных стандартов, международных норм и правил;
* Осуществлять весь доступный и практически реализуемый комплекс мер по предупреждению аварийных ситуаций, а в случае их возникновения - принимать меры по смягчению их последствий для здоровья персонала, окружающей среды и имущества;
* Обеспечивать достаточную степень компетентности сотрудников для выполнения производственных задач;
* Требовать от сотрудников Общества и подрядчиков, ведущих работы на производственных объектах Общества, соблюдение соответствующих стандартов и норм в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, принятых в Обществе;
* Привлекать весь персонал Общества к активному участию в деятельности по выявлению и управлению промышленными рисками. В этих целях осуществлять соответствующие меры мотивации, обучение и повышение квалификации персонала Общества;
* Проводить мероприятия по выявлению, оценке, снижению рисков в области охраны труда и промышленной безопасности;
* Обеспечивать создание необходимых финансовых и материально-технических ресурсов для реализации настоящей Политики Общества.

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

* Соблюдать применимые требования законодательства по охране труда и промышленной безопасности, требовать этого от подрядных организаций, работающих на объектах и территории компании, принимать во внимание требования заинтересованных сторон в области охраны труда и промышленной безопасности;
* Принимать меры для предотвращения травм, аварий и иных происшествий, выявлять и устранять опасности, снижать риски в области охраны труда и промышленной безопасности;
* Проводить консультации с работниками и их представителями по вопросам обеспечения охраны труда и промышленной безопасности, обеспечивать их участие в деятельности в области охраны труда и промышленной безопасности;
* Обеспечивать открытость показателей в области охраны труда и промышленной безопасности, поддерживать открытый конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами в данной сфере;
* Регулярно анализировать и оценивать результативность системы управления охраной труда и промышленной безопасностью, обеспечивать её постоянное совершенствование, внедряя передовые методы работы и технологии, учитывая предложения заинтересованных сторон.

Руководство компании берёт на себя ответственность за реализацию настоящей Политики, включая обеспечение необходимыми ресурсами, и намерено неукоснительно следовать изложенным в ней принципам, призывая всех сотрудников к активному участию в её выполнении.

Никакая работа не должна начинаться, если она не может быть выполнена безопасно.

1. Политика в области охраны окружающей среды АО «ПНТ»**.**

НАШИ ЦЕЛИ:

* Постоянное улучшение состояния промышленной безопасности, охраны труда, окружающей среды и обеспечение контроля за выполнением этих обязательств;
* Достижение последовательного снижения показателей производственного травматизма, аварийности и негативного воздействия на окружающую среду;
* Повышение промышленной и экологической безопасности производственных объектов Общества до уровня, соответствующего наилучшим показателям предприятий отрасли за счёт своевременной замены и повышения надёжности технологического оборудования, обеспечения его безопасной и безаварийной работы;
* Создание и поддержание в Обществе результативной системы управления в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, обеспечивающей регулярное планирование и решение важнейших задач промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, возникающих перед Обществом;
* Повышение результативности производственного контроля соблюдения требований промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды на объектах Общества.

НАША ПОЗИЦИЯ:

Охрана окружающей среды (ООС) - один из наших главных приоритетов на всех стадиях производственной деятельности.

Приоритетные направления нашей деятельности в сфере ООС:

* Предупреждать и минимизировать воздействие на окружающую среду;
* экономно и рационально использовать энергию и природные ресурсы;
* эффективно управлять образующимися отходами.

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ООС:

* Обеспечивать соблюдение требований применимого к деятельности Общества законодательства в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, требований отраслевых и локальных стандартов, норм и правил;
* Осуществлять весь доступный и практически реализуемый комплекс мер по предупреждению аварийных ситуаций, а в случае их возникновения - принимать меры по смягчению их последствий для здоровья персонала, окружающей среды и имущества;
* Обеспечивать достаточную степень компетентности сотрудников для выполнения производственных задач;
* Требовать от сотрудников Общества и подрядчиков, ведущих работы на производственных объектах Общества, соблюдение соответствующих стандартов и норм в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, принятых в Обществе;
* Привлекать весь персонал Общества к активному участию в деятельности по выявлению и управлению промышленными рисками. В этих целях осуществлять соответствующие меры мотивации, обучение и повышение квалификации персонала Общества;
* Проводить мероприятия по выявлению, оценке, снижению рисков в области охраны труда и промышленной безопасности;
* Обеспечивать создание необходимых финансовых и материально-технических ресурсов для реализации настоящей Политики Общества.

Улучшая экологические показатели, мы способствуем повышению качества жизни людей и конкурентоспособности Компании.

1. **Обучение персонала**.
   1. Запрещается привлекать к проведению работ (в том числе привлечённых субподрядных организаций) необученный персонал, без соответствующей квалификации и аттестации в области охраны труда и промышленной безопасности, пожарно-технического минимума.
   2. Подрядчик должен подготовить и предъявить по первому требованию   
      соответствующего представителя Заказчика квалификационные удостоверения, удостоверения на допуски к проведению работ повышенной опасности, удостоверения о проверке знаний требований охраны труда, промышленной безопасности, удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума персонала, а также сведения о персонале, занятом при ведении Работ на площадках Заказчика. В сведениях должны быть подробно указаны отдельные категории профессий, участвующих в проведении Работ и конкретные (являющиеся действительными) курсы обучения, пройденные персоналом. Весь персонал должен быть обеспечен и иметь при себе (на рабочей площадке) все удостоверения, указанные в сведениях, предъявляемых Заказчику.
   3. Персонал Подрядчика должен быть обученным в зависимости от вида производимых работ (грузоподъёмные операции, верхолазные работы и т.п.) в соответствии с квалификацией и профессией, в установленном Правилами безопасности и охраны труда порядке.
   4. Персонал не должен допускаться к выполнению работ без соответствующего   
      обучения и удостоверений, подтверждающих допуск к самостоятельной работе.
   5. Прежде чем приступить к работе на рабочей площадке, персонал Подрядчика   
      должен выполнить следующие мероприятия:

* Пройти вводный и пожарный инструктаж в отделе ОТ, ПБ и ООС Заказчика в соответствии с установленными Заказчиком правилами;
* Провести обучение своего персонала в объёме требований локальной нормативной документации Заказчика, а также требований настоящего Положения, в котором будут выполняться Работы по Договору.

1. **Требования транспортной безопасности**.

Заказчик и ЗАО «КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ЗАО «КТСП»), по территории которого осуществляется доступ на территорию Заказчика, являются объектами транспортной инфраструктуры. Доступ на объект Заказчика осуществляется Подрядчиком транзитом по режимной территории ЗАО «КТСП». Подрядчик обязан обеспечить при выполнении Работ соблюдение персоналом Подрядчика и Субподрядчиком требований Федерального закона от 09.02.2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», Требований в части Режима работы Подрядчика на действующем предприятии Заказчика.

* 1. Требования охраны труда при нахождении на территории АО «ПНТ».
     1. Входить на территорию АО «ПНТ» (и выходить с указанной территории) разрешается только через контрольно-пропускные пункты (далее - КПП), предъявив пропуск установленного образца. Пропуск необходимо носить с собой на протяжении всего времени пребывания на территории, поверх верхней одежды.
     2. Запрещается передача пропуска владельцем другим лицам, попытки проникновения на территорию АО «ПНТ» по чужому, поддельному или просроченному пропуску, а также любое содействие проходу, проезду физических лиц в нарушении установленного порядка.
     3. Каждый работник должен знать и соблюдать схемы пешеходного движения по территории, до столовой, здравпункта, уборных, мест для курения, комнат приёма пищи, питьевых точек АО «ПНТ», которые должны проходить по тротуарам, дорожкам, специально предназначенным для пешеходного движения.
     4. При нахождении на территории АО «ПНТ» необходимо соблюдать следующие требования безопасности:
* Переходить железнодорожные пути под прямым углом, не разрешается переходить или перебегать пути перед движущимся составом, на запрещающий сигнал светофора.
* На территории, на участках, рабочих местах (где это регламентировано) находиться в защитной каске и сигнальном жилете.
  + 1. На территории АО «ПНТ» запрещается:
* Проведение фото, видео или киносъёмки без разрешения, согласованного в установленном порядке.
* Нахождение в нерабочее время без соответствующего разрешения.
* Нахождение в местах, не связанных с выполнением трудовых обязанностей, без задания руководителя.
* Подходить ближе 2,5 метров к железнодорожному пути при движении по нему состава. Запрещается перелезать и пролезать под вагонами.
* Находиться в негабаритных местах во время движения автомобильного и железнодорожного транспорта, под поднимаемым, опускаемым, перемещаемым грузами, а также под настилами лесов и подмостей.
* Перемещение через КПП предметов и веществ, включённых в Перечни оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ, в отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности или её часть. Полный перечень предметов и веществ, запрещённых к провозу и проносу расположен по адресу: <https://www.oilterminal.ru/safety>.
* Использовать плееры, мобильные (сотовые) телефоны, смартфоны, планшеты и другие электронные устройства (в том числе оборудованные техническими устройствами, позволяющими вести переговоры без использования рук):
* при нахождении в зоне возможного воздействия опасных производственных факторов;
* при переходе через железнодорожные пути;
* при следовании пешком по проезжей части, обочине автодорог и при пересечении проезжей части автодорог.
  1. Требования по организации движения транспортных средств по территории промышленной площадки*.*

Подрядные организации для осуществления перевозок пассажиров и грузов по территории промплощадки должны руководствоваться следующими схемами движения транспорта:

- Схемой движения транспорта по автодорогам территории промплощадки, разработанной АО «ПНТ»;

- Схемами движения транспорта по территории участков, погрузочно-разгрузочным площадкам, разработанными подрядными организациями, на закреплённых (переданных) за ними территориях.

* 1. Требования охраны труда при следовании на транспортном средстве в качестве пассажира*.*
     1. Запрещается перевозить людей:

- в кузове автомобиля;

- на открытых, не имеющих бортов, площадках автомобилей и электрокар;

- на грузе, размещённом на уровне или выше борта кузова;

- на длинномерном грузе и рядом с ним;

- на цистернах, прицепах и полуприцепах всех типов.

* + 1. Перед поездкой водитель грузового автомобиля обязан убедиться, что борта кузова надёжно закреплены, кузов опущен, груз надёжно закреплён.
    2. Не разрешается движение автомобиля, если в кузове находятся люди.
    3. Пассажиру запрещается:

- отвлекать водителя от управления транспортным средством во время движения;

- открывать двери транспортного средства во время движения;

- ехать стоя;

- выпрыгивать из кабины транспортного средства;

- цепляться за автомобиль и запрыгивать в него во время движения.

* + 1. Высадка пассажиров из кузова грузового автомобиля (при проведении погрузо-разгрузочных, стропальных работ) разрешается только по лесенке или через борт с приступом на колесо. При этом необходимо смотреть под ноги, чтобы не оступиться.
  1. Требования по обеспечению безопасных условий перевозок пассажиров*.*

Перевозка пассажиров автобусами, а также специально оборудованными для перевозки пассажиров грузовыми автомобилями (далее - пассажирские перевозки) по территории промплощадки осуществляется в соответствии со следующими требованиями:

- подрядные организации для осуществления пассажирских перевозок, выполняемых постоянно, с определённой периодичностью (по графику) по одному и тому же маршруту, с посадкой и высадкой пассажиров на предусмотренных маршрутом остановках (систематические пассажирские перевозки) по территории промплощадки, принадлежащим им или привлекаемым на договорной основе транспортом должны руководствоваться схемой автобусных маршрутов, разрабатываемой АО «ПНТ»;

- организации обязаны обеспечить водителей, выполняющих систематические перевозки пассажиров схемой маршрутов (маршрута).

Запрещается:

- перевозка в кабине, салоне большего количества людей, чем это указано в паспорте завода - изготовителя;

- движение автомобиля при нахождении людей на подножках, крыльях, бамперах, а также на бортах;

- отдыхать или спать в кабине, салоне или закрытом кузове на стоянке при работающем двигателе.

* 1. Требования охраны труда при управлении транспортными средствами*.*
     1. Работник, управляющий на территории Общества транспортным средством, обязан соблюдать действующие правила дорожного движения.
     2. Разрешённая скорость передвижения на транспортном средстве 10 км/ч.
     3. При управлении транспортным средством, оборудованным ремнями безопасности, работнику запрещается начинать движение, не пристегнувшись и не убедившись, что все пассажиры пристёгнуты ремнями безопасности.
     4. Работник, управляющий на территории Общества транспортным средством, используемым в производственной деятельности (за исключением личных автомобилей), обязан проходить в установленном порядке медицинский осмотр.
     5. При передвижении по территории Общества на транспортном средстве любого типа, в том числе на внутризаводском транспорте, необходимо двигаться с включенным светом фар.
     6. При управлении транспортными средствами на территории АО «ПНТ» запрещается:

- Движение по газонам, тротуарам, а также остановка и стоянка на них;

- Мойка и ремонт транспортных средств, а также их заправка на тротуарах, газонах, и других, не отведённых для этого местах;

- Использовать мобильные (сотовые) телефоны, смартфоны во время движения по территории.

* + 1. Водитель обязан подавать звуковой сигнал в следующих случаях:

- при движении задним ходом;

- в местах ограниченной видимости;

- во всех случаях возможной опасности наезда или столкновения.

* + 1. Стоянка автомобилей на территории Общества разрешается только в специально предназначенных для этой цели местах.
    2. Во время следования к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве, предоставленном работодателем, запрещается перевозить пассажиров стоя, а также на транспортных средствах, не оборудованных ремнями безопасности.
  1. Требования по обеспечению безопасных условий перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов*.*

Перевозка тяжеловесных грузов, движение ТС, габаритные параметры которого с грузом или без него превышают указанные в п. 23.5 ПДД, по территории промплощадки осуществляется в соответствии со следующими требованиями:

* + 1. В случае, если масса ТС (автопоезда) с грузом или без груза превышает допустимое значение массы, установленное для искусственного дорожного сооружения, расположенного по маршруту движения ТС, а также при необходимости движения по дорогам самоходной гусеничной техники своим ходом производится дополнительное согласование заявления на получение разрешения на перевозку.
    2. Перевозка крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов по территории промплощадки должна осуществляться под руководством должностного лица, ответственного за перевозку.
    3. Подрядные организации для осуществления перевозок по территории промплощадки должны руководствоваться схемой маршрутов.
  1. Требования по учёту Дорожно-транспортных происшествий и нарушений Правил дорожного движения*.*

Руководители подрядных организаций, выполняющих работы на территории промплощадки, обеспечивают незамедлительное информирование начальника смены и начальника транспортного отдела о дорожно-транспортных происшествиях (далее - ДТП) на территории промплощадки с участием транспортных средств (далее - ТС), принадлежащих организации, работникам организации, а также ТС, привлекаемых ими для перевозок на договорной основе.

Основные положения изложены в «Инструкции по организации взаимодействия с юридическими лицами, осуществляющими свою деятельность на территории объекта транспортной инфраструктуры Морской терминал «Петербургский нефтяной терминал».

1. Требования по передаче территорий во временное пользование**.** 
   1. Территории, находящиеся на балансе АО «ПНТ» либо закреплённые за ним, могут передаваться во временное пользование подрядным организациям.
   2. Передача территорий подрядным организациям осуществляется на основании оформленного акта-допуска.
   3. Акт-допуск, на основании которого территория передаётся во временное пользование, в обязательном порядке должен содержать границы переданной территории, обязанности сторон по обеспечению требований безопасной эксплуатации в соответствии с установленными в АО «ПНТ» требованиями, а также обязанности сторон по обеспечению требований пожарной безопасности и электробезопасности.
   4. Контроль соблюдения условий передачи территории обеспечивает ответственный со стороны АО «ПНТ».
   5. В случае выявления фактов систематического нарушения условий договора с подрядной организацией, которой была передана во временное пользование территория, а также выявления фактов использования территорий не по назначению (в том числе повлекших за собой причинение ущерба АО «ПНТ»), ответственный со стороны АО «ПНТ» вправе инициировать расторжение договора в одностороннем порядке.
   6. Руководитель подрядной организации обеспечивает разработку схем движения транспорта и пешеходов на переданных территориях (объектах), а также размещение схем и ознакомление с ними заинтересованного персонала.
2. Требования по содержанию территории, автомобильных дорог и пешеходных маршрутов в технически исправном и безопасном состоянии.
   1. Руководители подрядных организаций обеспечивают содержание закреплённых (переданных) участков территории в технически исправном и безопасном состоянии.
   2. В рамках выполнения функции, указанной в п. 8.1, руководитель подрядной организации:
      1. Распоряжением (приказом) назначает лиц, ответственных за своевременную уборку, а в зимнее время - очистку закреплённых (переданных) участков территории, подсыпку скользких участков противогололёдным материалом, обеспечивает установку перед входом на территорию табличек с информацией об ответственных за содержание и номера их телефонов.
      2. Организует проведение периодических (не реже 2 раз в год - весной и осенью) осмотров закреплённых (переданных) участков территории и обеспечивает устранение выявленных недостатков.
      3. Обеспечивает проведение необходимых ремонтных работ закреплённых (переданных) участков территории по результатам осмотров согласно п. 8.2.2.
      4. Обеспечивает проведение работ по благоустройству и озеленению закреплённых (переданных) участков территории.
      5. Организует работу по устранению замечаний, выявленных в рамках осуществления контроля соблюдения подрядными организациями условий договоров в части содержания переданных участков территории в технически исправном и безопасном состоянии.
3. Требования по организации искусственного освещения территории.
   1. Территория строительной площадки, участки работ, рабочие места, проезды, проходы, дороги и склады, располагающиеся на ней, в тёмное время суток должны быть освещены в соответствии с действующими нормами и требованиями.
   2. Руководители подрядных организаций обеспечивают содержание наружного освещения на закреплённых (переданных) участках территории АО «ПНТ» в технически исправном и работоспособном состоянии, освещение локальных участков, необходимых для безопасного проведения работ.
   3. В рамках выполнения функции, указанной в п. 9.2, руководитель подрядной организации назначает лиц, ответственных за содержание освещения на закреплённой (переданной) территории в технически исправном состоянии и его эксплуатацию в соответствии с действующими нормами и правилами.
   4. Своевременное включение и отключение освещения при неисправности системы дистанционного управления, а также освещение территорий, не включённых в систему дистанционного управления, осуществляется персоналом подрядной организации, за которой закреплена (передана) данная территория.
4. Требования по размещению строительных вагончиков.
   1. На территории предприятия разрешается временное размещение строительных вагончиков (здание или сооружение, конструкция которого обеспечивает возможность его передислокации) подрядными организациями на период производства работ. Размещение строительных вагончиков допускается с письменного разрешения представителя АО «ПНТ».
   2. Для получения разрешения на размещение строительного вагончика на территории предприятия необходимо предоставить следующие документы:
      1. Заполненный бланк разрешения (Приложение № 2).
      2. Технический паспорт на вагончик, в котором указываются сведения:

* Собственник вагончика;
* Назначение вагончика;
* Инвентарный номер вагончика;
* Размер и вес вагончика;
* Материал, из которого он изготовлен;
* Должность, фамилия, инициалы лица из числа руководителей, ответственного за техническое состояние и безопасную эксплуатацию вагончика, заверенные подписью руководителя подрядной организации.
  + 1. Приложения к техническому паспорту, включающие:
* План внутреннего расположения вагончика;
* Схему электроснабжения вагончика с указанием потребляемой мощности;
* Схему строповки вагончика;
* Опись содержимого имущества вагончика;
* Схему размещения вагончика на территории подразделения (организации).

На основании представленных документов выдаётся разрешение на размещение строительного вагончика или отказывается в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.

* 1. В период нахождения вагончика на территории предприятия технический паспорт и приложения к нему должны храниться вместе с оформленным разрешением у ответственного руководителя участка организации, на территории которого размещён вагончик.
  2. Строительные вагончики должны соответствовать следующим требованиям:
     1. Должны быть изготовлены по проектам, в которых указано назначение вагончика, отражена схема электроснабжения с учётом освещения, установленных отопительных приборов, станков, электросварочных аппаратов и других электроприборов, защитной аппаратуры, устройств защитного отключения, счётчиков электроэнергии и подключения к электросети.
     2. На дверях для входа в вагончик должна быть размещена вывеска (табличка) с информацией:
* Сокращённое название организации, её юридический адрес;
* Инвентарный номер строительного вагончика;
* Номер разрешения на установку вагончика;
* Срок действия разрешения на установку вагончика;
* Фамилия, инициалы, телефон лица, ответственного за техническое состояние и безопасную эксплуатацию вагончика.
  + 1. На вагончике должна быть нанесена схема его строповки и знак «заземление» в месте подключения наружного контура заземления.
    2. Строительный вагончик должен быть установлен на подготовленную площадку.
    3. Установленный вагончик перед подачей напряжения должен быть заземлён в соответствии с требованиями электробезопасности.
    4. Подключение к электросети (в т.ч. к сети другой подрядной организации) вагончика, размещённого на территории подразделения (предприятия), в т.ч. на территории, переданной по акту-допуску, производится по письменной заявке на имя главного энергетика АО «ПНТ». Заявка подписывается лицом, ответственным за техническое состояние и безопасную эксплуатацию вагончика. В заявке должны быть указаны инвентарный номер вагончика, его назначение и потребляемая мощность, граница эксплуатационной ответственности по электрическим сетям между электроснабжающей организацией и потребителем.

К заявке должны прилагаться:

* протокол измерения сопротивления заземляющего устройства вагончика;
* протокол измерения сопротивления изоляции кабельной линии, питающей вагончик.
  + 1. При эксплуатации строительного вагончика на территории предприятия запрещается:
* использовать вагончик не по назначению;
* использовать вагончик организациям, не являющимся его собственниками и не указанным в разрешении;
* передавать для использования вагончик другим организациям, не являющимся его собственниками и не указанным в разрешении;
* использовать вагончик до окончания срока действия разрешения при завершении подрядной организацией всех работ на территории предприятия;
* использовать вагончик по истечении срока действия и/или аннулировании разрешения;
* устанавливать вагончик на колодцах, трассах теплосети и электросети, в газоопасных местах, в габаритах движения транспорта, в противопожарных разрывах, а также в других опасных местах;
* подключать к электросети вагончик, электрооборудование которого не соответствует требованиям электробезопасности.
  1. Все строительные вагончики, находящиеся на территории АО «ПНТ», должны быть укомплектованы медицинскими аптечками, места хранения аптечек должны быть обозначены информационными табличками (белый крест на красном фоне).
  2. Ввоз строительного вагончика для размещения на территории предприятия, а также вывоз вагончика с территории предприятия осуществляется через КПП при наличии разрешения.
  3. В случае установления факта использования строительного вагончика не по назначению выдавший разрешение на его размещение обязан аннулировать разрешение и обеспечить контроль вывоза собственником вагончика с территории АО «ПНТ».
  4. В случае завершения подрядной организацией работ на территории предприятия до истечения срока действия разрешения руководитель структурного подразделения (организации), выдавший разрешение на его размещение, обязан аннулировать разрешение и обеспечить контроль вывоза собственником вагончика с территории предприятия.
  5. До истечения срока действия разрешения вагончик подлежит вывозу собственником с территории предприятия, а при обосновании его дальнейшего использования на территории предприятия необходимо продлить срок действия разрешения. Продление срока действия разрешения осуществляется в порядке, аналогичном порядку выдачи.
  6. В случае выявления на закреплённой (переданной) территории вагончика, установленного без разрешения, руководитель структурного подразделения (организации) обязан обеспечить контроль вывоза собственником строительного вагончика с территории предприятия.
  7. Проживание людей на территории, в строящихся зданиях, а также в указанных помещениях не допускается.

1. Организация мест для курения**.**

Курение на территории временного строительного городка разрешается только в специально отведённых местах, определённых Приказом руководителя организации, устроенных и обозначенных в соответствии с требованиями п. 11 Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г. Курение в бытовках, складских помещениях временного строительного городка запрещено.

Места, специально отведённые для курения, обозначаются знаками «Место для курения» согласно ГОСТ Р 12.4.026-2015 и оборудуются урнами для окурков, первичными средствами пожаротушения и ёмкостями с водой.

1. Руководитель подрядной организации обязан**:**

- знать специфику пожарной опасности при возведении и эксплуатации временного строительного городка;

- допускать подчинённых сотрудников к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учётом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

Назначить приказом (распоряжением) с записью в должностных инструкциях ответственных лиц за:

- обеспечение пожарной безопасности территорий, бытовых и складских помещений и оборудования;

- учёт, обслуживание, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения;

- проведение обучения мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа в части: первичного, повторного, внепланового и целевого инструктажей.

- для зданий (сооружений) складского и производственного назначения иметь расчёт категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и классов зон, с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны;

- обеспечивать соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществлять проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.

**Обеспечить:**

- разработку инструкций о мерах пожарной безопасности для объекта в целом, а также отдельных участков, зданий и сооружений;

- ознакомление под роспись подчинённых сотрудников с инструкцией о мерах пожарной безопасности;

- проведение периодических проверок, в т.ч. с участием представителей АО «ПНТ», по контролю соблюдения правил противопожарного режима (установленных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.), требований настоящего документа, инструкций о мерах пожарной безопасности, а также принятие мер по устранению обнаруженных недостатков;

- объекты первичными средствами пожаротушения, в соответствии с Приложением № 1, № 2, № 6, № 7 - ППРФ № 1479 от 16.09.2020 г., (с ведением учёта наличия, периодичности осмотра и т.д., в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты) а также средствами противопожарной пропаганды (плакаты, стенды, макеты) и знаками пожарной безопасности;

- в случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проёмов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности применённых строительных конструкций, заполнений проёмов в них, изделий и материалов;

- своевременное выполнение противопожарных мероприятий, предписаний и указаний вышестоящих организаций, контролирующих и государственных надзорных органов;

- поддержание в зданиях, помещениях, а также на территории временного строительного городка установленного противопожарного режима;

- запрет оставления по окончании рабочего времени не обесточенными (не отключёнными от электрической сети) электропотребителей, в том числе бытовых электроприборов, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребителей дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

- недопущение загромождения дорог, проездов, подъездов к бытовым и складским помещениям, к водоисточникам, используемым для целей пожаротушения.

Персонал Подрядчика обязан:

- знать и выполнять установленные правила пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут привести к пожару или загоранию;

- пользоваться только исправным оборудованием, соблюдать инструкции по их эксплуатации и указания руководителей и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности;

- уметь применять имеющиеся во временном строительном городке средства пожаротушения;

- сообщать лицу, ответственному за обеспечение пожарной безопасности, обо всех нарушениях мер пожарной безопасности, а также о неисправности или об использовании не по назначению пожарного оборудования.

Бытовые и складские помещения должны соответствовать требованиям технических регламентов и действующих строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, предъявляемым к бытовым, производственным, административным сооружениям и помещениям с учётом их характеристик (класса функциональной пожарной опасности, степени огнестойкости, этажности, площади).

Во временном строительном городке должно предусматриваться выполнение следующих противопожарных мероприятий:

- знаки, запрещающие курение и пользование открытым огнём на территории временного строительного городка в неустановленных для этого местах, въезд на территорию объекта автотранспортной техники, не обеспеченной первичными средствами пожаротушения.

- на территории объектов должны быть установлены знаки безопасности, информационные таблички с указанием местонахождения ближайшего телефона, источников наружного противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, номеров телефонов вызова пожарной охраны, ФИО ответственных и пр.;

- в каждом здании (сооружении) временного строительного городка должна быть разработана «Инструкция о мерах пожарной безопасности» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г., которая размещается в помещении на видном месте;

При организации на объектах закрытых складских и производственных зданий необходимо руководствоваться требованиями Федеральных законов, сводов правил, постановлений правительства РФ – регламентирующих требования пожарной безопасности в РФ.

Руководитель организации обеспечивает здания и сооружения, территорию временного строительного городка, первичными средствами пожаротушения по нормам, согласно Разделу № 9 и Приложений № 1, № 2, № 6, № 7 - ППРФ № 1479 от 16.09.2020г. Учёт наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки ведётся в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

1. Требования к системам пожарной сигнализации**.**

На территории временного строительного городка в бытовых помещениях, производственных и складских зданиях следует предусматривать установку систем автоматической противопожарной защиты с обеспечением вывода, на время строительства, разделённого сигнала в помещение с круглосуточным дежурством АО "ПНТ".

Системы автоматической противопожарной защиты должны соответствовать требованиям, предъявляемым сводами правил: СП 484.1311500.2020 и СП 485.1311500.2020.

В случае размещения бытовок вне территории временного строительного городка и отсутствия возможности вывода пожарной сигнализации в помещения с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, бытовки оснастить только автономными пожарными извещателями со встроенным звуковым оповещателем.

1. Требования **в области охраны окружающей среды.**

Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований охраны окружающей среды на Объекте. Такие аудиты и контрольные проверки могут проводиться как представителями Заказчика, так и специалистами сторонних организаций, одобренных Заказчиком. Подрядчик должен оказывать Заказчику всестороннее содействие в проведении таких проверок. Результаты аудитов и проверок будут предоставлены Подрядчику, который, в свою очередь, обязан устранить выявленные представителями Заказчика нарушения, с последующим уведомлением Заказчика о проделанной работе. Соблюдение настоящих Требований в области охраны окружающей среды не освобождает Подрядчика от ответственности по обеспечению необходимого уровня собственной безопасности и не должно толковаться как ограничивающее обязательства Подрядчика по поддержанию безопасной обстановки на объекте и безопасного уровня выполнения работ.

* 1. Подрядчик обязан для принадлежащих ему и (или) для переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду, пользование) источников воздействий на окружающую среду получить все необходимые разрешения и заключения, получить лицензии на деятельность по обращению с отходами (либо заключить договоры с лицензированными организациями).
  2. При проведении работ на объекте Заказчика Подрядчик обязан:

14.2.1 Выполнять подрядные работы в соответствии с проектной документацией, представленной Заказчиком, имеющей положительное заключение государственной экспертизы;

14.2.2 Выполнять на практике и соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации;

14.2.3 Назначить ответственных лиц за соблюдение природоохранного законодательства по объекту и за организацию работ по обращению с отходами производства и потребления (копии приказов и свидетельств о прохождении соответствующих обучений предоставить в службу Заказчика);

14.2.4 Получить все необходимые разрешения и заключения, получить лицензии на деятельность по обращению с отходами (либо заключить договоры с лицензированными организациями) для принадлежащих ему и (или) для переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду, пользование) источников воздействий на окружающую среду;

14.2.5 Обеспечить сбор, безопасное временное хранение (накопление), транспортирование и передачу для конечного обращения лицензированным организациям отходов, образованных в результате хозяйственной и производственной деятельностей на объекте;

14.2.6 Принимать все разумные меры к тому, чтобы обеспечить охрану растительного и животного мира в ходе выполнения работ, в том числе уменьшить объём деятельности по расчистке территории до абсолютно необходимого для выполнения порученных ему работ, включая обязательное выполнение рекультивации территорий, нарушенных в результате своей деятельности;

14.2.7 На основании проектной документации, представленной Заказчиком, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, самостоятельно разработать программу производственного экологического контроля и мониторинга на период производства работ;

14.2.8 Привлекать аккредитованные лаборатории с целью выполнения мероприятий по производственному экологическому контролю и мониторингу на период производства работ;

14.2.9 Вносить самостоятельно платежи за загрязнение окружающей среды;

14.2.10 Самостоятельно формировать и направлять по подведомственности отчётность по охране окружающей среды (ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, информировать Заказчика в произвольной письменной форме о результатах работы, с приложением копий документов, свидетельствующих о направлении отчётности по подведомственности);

14.2.11 Незамедлительно в течение 1 часа с момента обнаружения сообщать по телефону (либо другим доступным способом), а затем в письменной форме в течение 1 календарного дня, Заказчику обо всех происшествиях в области охраны окружающей среды в производственной среде Подрядчика на Объекте;

14.2.12 Компенсировать вред окружающей среде, убытки, причинённые Заказчику и (или) третьим лицам (затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, внесению платежей за загрязнение окружающей среды не подлежат возмещению Заказчиком, если иного не предусмотрено Договором);

14.2.13 Производить полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика;

14.2.14 По результатам выполненных работ Подрядчик обязан очистить площадку от строительных отходов и передать её Заказчику по акту приёма-передачи.

* 1. **Запрещается:**
     1. Сбрасывать вне отведенных мест, оговоренных в условиях Договора (либо отдельным соглашением, решением, актом) отходы производства и потребления, образованные в результате хозяйственной и производственной деятельностей;
     2. Сжигать отходы производства и потребления, образованные в результате хозяйственной и производственной деятельностей;
     3. Сбрасывать отходы производства и потребления в канализационную систему (если иного не предусмотрено Договором) на объекте Заказчика и в водный объект - акваторию Финского залива;
     4. Производить движение и парковку строительной и другой техники не по существующим и проектируемым проездам (в отступление от утвержденной схемы движения транспортных средств на объекте);
     5. Производить работы по сервисному обслуживанию и ремонту спецтехники на объекте Заказчика;
     6. Производить заправку и мойку спецтехники и механизмов вне отведённых мест, оговоренных в условиях договора (либо отдельным соглашением, решением, актом);
     7. Охота и рыбная ловля.
  2. Ответственность Подрядчика.

Нарушение Подрядчиком (субподрядчиком) как государственных требований по охране окружающей среды, так и локальных документов Заказчика будет рассматриваться, как существенное нарушение или невыполнение условий договора и даёт право Заказчику взыскать с Подрядчика штраф, определённый условиями договора.

Факт нарушения охраны окружающей среды должен быть подтверждён одним из следующих документов:

- двухсторонним актом, подписанным представителями Заказчика и Подрядчика (в случае отказа Подрядчика от подписания акта, или неприбытия для подписания акта в течение трёх рабочих дней с даты соответствующего уведомления Заказчика, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке, что является достаточным основанием для применения к Подрядчику мер ответственности в соответствии с условиями Договора и настоящего Положения);

- актом, подписанным представителями организаций Строительного контроля и Подрядчика;

- соответствующим актом или предписанием контролирующих и надзорных органов.

Любой факт сокрытия происшествия Подрядчиком будет рассматриваться как существенное нарушение или невыполнение условий договора и может явиться основанием предъявления Заказчиком к Подрядчику мер ответственности.

* 1. Меры реагирования:

При обходе (проверке) объекта Заказчик вправе выявлять нарушения Подрядчиком требований охраны окружающей среды и принимать следующие меры реагирования:

- устное замечание и предупреждение Подрядчику;

- немедленное приостановление работы Подрядчика до устранения нарушения, либо завершения соответствующего разбирательства с Подрядчиком;

- проведение расчёта и обоснование финансовых механизмов воздействия.

* 1. Штрафные санкции.

Нарушение Подрядчиком (Субподрядчиком) требований действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, локальных нормативных документов Заказчика в области охраны окружающей среды, нарушения производственной и трудовой дисциплины рассматриваются, как существенные нарушения условий договора и влекут за собой наложение штрафных санкций на Подрядчика/Субподрядчика, а также являются основанием для расторжения договора в одностороннем порядке со стороны Заказчика.

1. **Требования пожарной безопасности.**
   1. При производстве работ строго соблюдать требования Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О утверждении правил противопожарного режима в РФ», СНиП 12-03-2001 ч.1 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», СНиП 12-04-2002 ч.2 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство».
   2. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам

пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путём проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации.

* 1. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.
  2. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты, в складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок.
  3. Руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова старшего начальника смены АО «ПНТ».
  4. Ответственность за пожарную безопасность, соблюдение противопожарного режима, действующих норм, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, наличие и исправное содержание средств пожаротушения несут персональные лица, назначенные приказом, а на строительных участках – производители работ (прорабы), прошедшие соответствующее обучение, определяемые соответствующим распоряжением.
  5. До начала работ каждый работник на строительном объекте должен быть проинструктирован об общих мерах противопожарной безопасности, о личном соблюдении противопожарных требований, а также обучен пользованию простейшими средствами пожаротушения.
  6. Для предупреждения пожаров на территории строительной площадки в пожароопасных местах необходимо вывесить знаки безопасности, предупредительные надписи и плакаты о требованиях и мерах противопожарной безопасности.
  7. Загромождение подъездов, входов и выходов, а также подходов к средствам пожаротушения не допускается.
  8. В местах, содержащих горючие или воспламеняющиеся материалы, курение должно быть запрещено, а пользоваться открытым огнём допускается только в радиусе более 50 м.
  9. Накапливать на строительной площадке горючие вещества (промасленные тряпки, ветошь, опилки и т.д.) запрещается. Горюче-смазочные материалы хранить в закрытой таре. Порожнюю тару из-под бензина, дизельного топлива, керосина, растворителя хранить в специально отведённом для этого месте.
  10. Каждый автомобиль должен быть обеспечен огнетушителем.
  11. Для выполнения пожарных мероприятий по эксплуатации машин и оборудования с электроприводом, электросетей ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать электрические питающие резиновые кабели и шланговые провода с повреждённой

изоляцией, плохим контактом в местах соединения;

- допускать соприкосновения электрических проводов как между собой, так и с металлоконструкциями;

- применять некалиброванные плавкие вставки и различные предохранители кустарного изготовления (скрутки, жучки);

- оставлять без присмотра включенными в электросеть нагревательные приборы;

- применять для отопления и сушки самодельные электронагревательные приборы;

- пользоваться повреждёнными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

- обёртывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями);

- пользоваться электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;

- прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии через складские помещения, а также через пожароопасные и взрывоопасные зоны;

Необходимо принять меры против попадания искр на горючие материалы.

Первичные средства пожаротушения должны находиться в исправности и быть доступны к использованию.

* 1. Порядок действий при пожаре.

Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону начальнику смены АО «ПНТ» 329-29-86 (мест. #711#782), назвать при этом место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию;

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

1. Расследование несчастных случаев, произошедших с работниками подрядных (субподрядных) организаций на территории АО «ПНТ»**.**

Несчастный случай – случай на производстве, в результате которого были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы) работником, повлёкшие за собой необходимость его перевода на другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности либо его смерть.

Микротравма – травма на производстве, вызвавшая необходимость обращения работника к медицинскому персоналу, но не повлёкшая за собой необходимость его перевода на другую работу, временную или стойкую утрату трудоспособности.

Микротравмы разделяются на травмы, ограничившиеся обращением работника за медицинской помощью в здравпункт, и травмы, повлёкшие за собой необходимость оказания дополнительной медицинской помощи в медицинском учреждении (вне здравпункта).

Порядок расследования и учёта несчастных случаев на производстве определён статьями 227 - 231 трудового кодекса Российской федерации (далее ТК РФ), Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утверждённым Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24.10.2002 г. № 73, Соглашением о порядке расследования несчастных случаев на производстве, произошедших с работниками при нахождении их вне государства проживания, утверждённым Постановлением правительства Российской Федерации «Об утверждении соглашений о сотрудничестве, подписанных правительствами государств-участников содружества независимых государств 09.09.1994 г. и 09.12.1994 г. в г. Москве» от 26.06.1995 г. № 616.

При несчастных случаях, произошедших с работниками подрядных (субподрядных) организаций на территории подразделений АО «ПНТ», кроме требований нормативных правовых актов должны выполняться следующие мероприятия:

- Сохранена до начала расследования несчастного случая/микротравмы обстановка, какой она была на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведёт к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств);

- Проведено расследование несчастного случая с участием представителя АО «ПНТ» в качестве члена комиссии;

- Выполнены в установленные сроки организационно-технические мероприятия, касающиеся подрядной (субподрядной) организации, намеченные комиссией по результатам расследования несчастного случая;

- Рассмотрена ответственность работников, включённых в акт расследования несчастного случая в качестве лиц, допустивших нарушения требований охраны труда.

Микротравмы, происшедшие с работниками подрядных (субподрядных) организаций на территории АО «ПНТ», расследуются в порядке, определённом данным Положением.

Расследование проводит руководитель подрядной (субподрядной) организации в течение 3-х рабочих дней с момента получения информации о микротравме.

В ходе расследования, кроме непосредственных причин, должны быть рассмотрены 4 основных типа корневых причин, приводящих к микротравмам:

1. ***Работник не знает, как работу выполнить безопасно;***
2. ***Работнику не созданы условия для безопасного выполнения работы;***
3. ***Неосторожность или состояние работника (болезнь, усталость, стресс);***
4. ***Недооценка работником существующей опасности.***

Руководитель подрядной (субподрядной) организации обязан обеспечить доведение до сведения подчинённого персонала указанного порядка расследования и принимать участие в расследовании.

1. Требования электробезопасности.

Запрещается привлекать к проведению работ (в том числе привлечённых субподрядных организаций) необученный персонал, без соответствующей группы по электробезопасности, в соответствии с Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок № 903н».

* 1. Запрещается загромождать посторонними предметами, материалами, деталями, готовой продукцией подходы к электрооборудованию, шкафам и пультам управления.
  2. Запрещается открывать двери электрошкафов, пультов управления и других электрических аппаратов, если это не входит в Ваши обязанности.
  3. Запрещается входить в электропомещения и другие электротехнические устройства и сооружения, если это не входит в Ваши обязанности.
  4. Запрещается класть инструмент, приспособления и другие посторонние предметы на электротехническое оборудование агрегатов и электроустановок, на пульты и шкафы управления, а также внутрь их.
  5. Запрещается прикасаться к токоведущим проводам, троллеям и другим частям электротехнических устройств, в том числе и в тех случаях, когда сигнальные устройства показывают отсутствие электрического напряжения.
  6. Необходимо следить за исправным состоянием заземляющего устройства и не допускать его повреждения.
  7. Запрещается самостоятельно производить какие-либо работы на электрооборудовании или в электроустановках (замена электроламп, регулирование электроаппаратуры, подключение и отключение проводов и др.). Эти работы должен выполнять квалифицированный электротехнический персонал, обслуживающий эти электроустановки.
  8. Запрещается включать в работу оборудование, на электроаппаратах которого сняты ограждения, защитные кожухи, щитки с неисправными блокировками или имеются незащищённые токоведущие части. Необходимо помнить, что во время работы можно случайно коснуться этих аппаратов и получить электротравму.
  9. Запрещается заходить за ограждения и влезать на конструкции, на которых вывешены плакаты, предупреждающие о наличии напряжения.
  10. При обнаружении оборванного электрического провода или кабеля запрещается подходить к нему ближе 8 метров - это опасная зона. Необходимо принять меры, чтобы никто другой не попал в опасную зону, и сообщить об этом непосредственному руководителю.
  11. При появлении ощущения воздействия электрического тока на организм при прикосновении к металлическим частям оборудования или каким-либо металлоконструкциям необходимо отключить оборудование от электропитания, доложить непосредственному руководителю и вызвать дежурного электромонтёра, предварительно приняв меры по недопущению попадания людей в опасную зону.
  12. При появлении искрения, дыма, огня на частях электрооборудования остановите его и сообщите об этом своему непосредственному руководителю. Продолжать работу на данном оборудовании можно только после устранения неисправностей.
  13. Запрещается работать на оборудовании с отключёнными приборами безопасности.
  14. При любых обнаруженных или замеченных неисправностях в электрооборудовании, электроинструмента, электрического освещения сообщите своему непосредственному руководителю.
  15. Запрещается допускать повреждения изоляции электропроводов и электроаппаратов. Помните, что при повреждении изоляции металлические части оборудования оказываются под напряжением электрического тока.
  16. Запрещается передвигать, переносить электрические аппараты, трансформаторы, электрические нагревательные устройства, электросварочные аппараты, подключённые к электросети. Перестановку этих аппаратов допускается производить только при отключении их от электросети.
  17. При проведении работ в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных необходимо пользоваться исправными переносными электрическими светильниками, напряжением не выше 50 В, оборудованными отражателем и защитной сеткой или колпаком. При работах в особо неблагоприятных условиях (колодцы, металлические резервуары и др.) необходимо использовать ручные переносные светильники напряжением не выше 12 В.
  18. Запрещается допускать попадания (проливания) жидкости на электрооборудование. Помните, что во влажной окружающей среде значительно увеличивается опасность поражения электрическим током.
  19. Запрещается вешать сумки, одежду, приспособления, какие-либо вещи, предметы на электрооборудование.

1. Требования по подключению электрооборудования (электроприёмников) подрядных организаций к электрическим сетям АО «ПНТ».
   1. Подключение электроприёмников подрядных организаций к существующим электрическим сетям производится по письменной заявке на имя главного энергетика (ответственного за электрохозяйство) АО «ПНТ». В ней должно быть указано:

* наименование электроприёмников (подключаемый пункт, компрессор, насос, сварочная установка, электроинструмент и т.п.);
* класс электроприёмников по типу защиты от поражения электрическим током;
* мощность, величина напряжения;
* для сварочных установок - наличие функции VRD или отдельного устройства (блока снижения напряжения холостого хода);
* работники, ответственные за безопасную эксплуатацию электроприёмников и за его исправное техническое состояние.

Заявка подписывается руководителем работ подрядной организации. Ответственный за электрохозяйство владельца электроустановки, к которой производится подключение, ставит на заявке резолюцию, разрешающую подключение электроприёмника, с указанием границы ответственности по электропитанию (рубильник, автоматический выключатель и др. с указанием диспетчерского наименования).

* 1. В случаях, когда к электрическим сетям АО «ПНТ» подключается стационарное электрооборудование (трансформаторные подстанции, пункты подключения, строительные вагончики и т.д.), должен быть оформлен Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по электрическим сетям. Ответственность за организацию оформления данного Акта возлагается на ответственного за электрохозяйство структурного подразделения АО «ПНТ».

При размещении такого электрооборудования на территории промплощадки (в т.ч. переданной по акту-допуску), ответственный за электрохозяйство структурного подразделения владельца территории обязан до подключения организовать проверку соблюдения требований электробезопасности при эксплуатации электрооборудования персоналом подрядной организации.

* 1. Подключение (отключение) электроприёмников к электрической сети, кроме штепсельных соединений, производится электротехническим персоналом подразделения АО «ПНТ», эксплуатирующим данную сеть.

**Требования к переносным и передвижным электроприёмникам:**

* Переносные и передвижные электроприёмники, вспомогательное оборудование к ним должны соответствовать требованиям государственных стандартов или технических условий. Применять переносные и передвижные электроприёмники допускается только в соответствии с их назначением, указанным в паспорте.
* Все переносные и передвижные электроприёмники (электроинструмент, светильники, электрические машины, насосы, компрессора, электросварочные установки и др.) и вспомогательное оборудование к ним (кабели-удлинители, понижающие и разделительные трансформаторы, устройства защитного отключения и др.), используемые в производственной деятельности (далее - электроприёмники) должны быть зарегистрированы в Журнале регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприёмников, вспомогательного оборудования к ним.

Каждый электроприёмник и вспомогательное оборудование к нему должны иметь инвентарные номера (наносятся на корпус).

Руководителем работ должен быть назначен работник из числа электротехнического персонала, с группой по электробезопасности не ниже 3, ответственный за исправное состояние электроприёмников.

Работники, ответственные за исправное состояние электроприёмников, обязаны:

* не реже 1 раза в 6 месяцев производить проверку технического состояния с записью результатов в Журнале;
* оформлять за своей подписью в Журнале результаты ремонта и определять возможность дальнейшей эксплуатации электроприёмника.

1. Требования безопасности при эксплуатации электросварочного оборудования и проведении сварочных работ.
   1. Руководитель подрядной организации обязан:

* Обеспечить соблюдение требований и допуск персонала в соответствии с приказом от 11 декабря 2020 г. N 884н «Об утверждении правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ».
* Соблюсти выполнение отдельных требований по аттестации к ответственным за сварочное производство работ на объекте строительства:

**Инженер по сварке** (инженер-технолог сварочного производства) – действующая аттестация НАКС специалиста второго уровня и выше, группа технических устройств: ОХНВП п. 1,3,4, 15,16; СК п.1, 2, 3, 4

**Главный сварщик предприятия** – действующая аттестация НАКС специалиста третьего уровня и выше, группа технических устройств: ОХНВП п. 1,3,4, 15,16; СК п.1, 2, 3, 4

* Сварочное оборудование должно иметь действующую аттестацию НАКС;
* Допускается только оборудование в исправном состоянии, марок производителя: ESAB, Швеция; FRONIUS, Австрия; KEMPPI, Финляндия; LINCOLN ELECTRIC, США.
* Допускается применение только импортных материалов с действующей аттестацией НАКС. Материалы импортного изготовления подбираются и согласовываются с Застройщиком согласно НТД СТП 26.260.486-2005. Преимущества имеют следующие производители: ESAB-Швеция; KOBE-Япония; LINCOLN-США.
* Порядок применения электрозащитных средств при эксплуатации электросварочного оборудования (для дуговой сварки):
* применение электрозащитных средств сварщиком требуется только непосредственно в процессе выполнения сварки (включая смену электродов при ручной дуговой сварке);
* при выполнении сварочных работ в особо опасных (неблагоприятных) условиях (внутри металлических ёмкостей, колодцах, туннелях, в котлах и т.д.) сварщик обязан пользоваться диэлектрическими перчатками и ковром (или галошами);
* при выполнении сварочных работ в помещениях повышенной опасности и особо опасных помещениях (в т.ч. при работах на улице) сварщик обязан пользоваться диэлектрическим ковром (или галошами) или диэлектрическими перчатками.

Требования по применению конкретного типа электрозащитных средств определяет руководитель, организующий электросварочные работы.

* Соединение сварочных проводов при наращивании длины производится опрессовкой, сваркой или пайкой с последующей изоляцией мест соединения. Запрещается применять соединение проводов "скруткой".
* Электрододержатели для ручной сварки должны обеспечивать зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания их корпусов на свариваемые детали при временных перерывах в работе или при случайном их падении на металлические предметы. Запрещается применение самодельных электрододержателей.

1. Требования безопасности к содержанию стоянок автотранспорта, складских помещений и открытых складов МТР.

При хранении горючих материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) не должна превышать 300 кв. метров, а противопожарные расстояния между штабелями должны быть не менее 8 метров.

Электросеть складов должна быть выполнена с коммутационным аппаратом, установленным вне помещения склада, заключённым в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и закрывания на замок.

В помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта запрещается:

-устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем количество, предусмотренное в проектной документации на такой объект защиты, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями;

-загромождать выездные ворота и проезды;

-проводить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

-оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла;

-заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо;

-хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла;

-подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах, за исключением тяговых аккумуляторных батарей электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей, не выделяющих при зарядке и эксплуатации горючие газы;

-подогревать двигатели открытым огнём, пользоваться открытыми источниками огня для освещения.

Транспортные средства, предназначенные для перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов, должны размещаться обособленно от других транспортных средств.

1. Организация работ повышенной опасности, огневых и газоопасных работ.
   1. Проведение работ повышенной опасности, огневых, газоопасных, монтажных и т.д., на объектах АО «ПНТ» разрешается по наряду-допуску. Нарядом-допуском (приложение № 3) определяются содержание, место, время и условия производства работ с повышенной опасностью, необходимые меры безопасности, состав бригады и работники, ответственные за организацию и безопасное производство работ.
   2. Наряд-допуск выдаётся производителю работ на срок 15 дней, с возможностью продления на 15дней.

Проводить работы без оформленного наряд-допуска не разрешается.

* 1. Все исполнители работ по наряду-допуску должны быть обеспечены индивидуальными газоанализаторами-сигнализаторами, на весь период производства работ.
  2. Перед началом работ руководитель работ должен ознакомить работников с условиями и особенностями производства работ и провести целевой инструктаж по охране труда.
  3. При совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление наряда-допуска, допускается оформление единого наряда-допуска с включением в него требований по безопасному выполнению каждого вида работ.
  4. В случае возникновения в процессе производства работ опасных и (или) вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы должны быть прекращены, наряд-допуск аннулирован. Возобновление работ допускается после оформления и выдачи нового наряда-допуска.
  5. На работы с повышенной опасностью, выполняемые подрядными организациями, наряды-допуски должны выдаваться уполномоченными лицами подрядных организаций и согласовываться с представителем ответственного подразделения АО «ПНТ» (оформление наряд-допуска по форме (приложение № 3)).
  6. Должностное лицо, ответственное за выдачу наряд-допуска, из числа лиц, назначенных приказами, определяет лиц, ответственных за подготовку к проведению работ, за проведение работ, за проведение анализа газо-воздушной смеси (ГВС), определяет конкретный вид, характер, содержание, место и время проведения работ, меры по обеспечению безопасности при подготовке объекта к проведению работ и при проведении работ, особые условия проведения работ (присутствие лица, ответственного за контроль при производстве работ, дежурство на месте проведения работ расчёта пожарной автоцистерны, проведение наблюдения за местом проведения работ после их окончания), согласование наряда-допуска, осуществляет контроль за выполнением предусмотренных в наряде-допуске мероприятий по обеспечению безопасного производства работ.
  7. Допускающий обеспечивает согласование зарегистрированного наряда-допуска. При наличии замечаний к составу и содержанию выданного наряда-допуска дорабатывает наряд-допуск.
  8. Оформленные и выданные наряды-допуски должны быть зарегистрированы в журнале, содержащем следующие сведения:

1) название подразделения, организации;

2) номер наряда-допуска;

3) дата выдачи наряда-допуска;

4) краткое описание работ по наряду-допуску;

5) срок, на который выдан наряд-допуск;

6) фамилии и инициалы должностных лиц, выдавших и получивших наряд-допуск, заверенные их подписями с указанием даты;

7) фамилию и инициалы должностного лица, получившего закрытый по выполнении работ наряд-допуск, заверенные его подписью с указанием даты.

* 1. Наряд-допуск до момента выдачи оформляется машинописным текстом. Доработка наряда-допуска по замечаниям, полученным при его выдаче, согласовании и утверждении, также оформляется машинописным текстом.
  2. Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах.
  3. Внесение записей в наряд-допуск карандашом (стираемыми чернилами) не допускается.
  4. Внесение исправлений в наряд-допуск не допускается.
  5. При оформлении наряда-допуска заполняются все его пункты и строки. При отсутствии необходимости заполнения пункта лицо, ответственное за его заполнение, должно сделать запись «не требуется». При отсутствии необходимости заполнения строки таблицы она должна быть зачёркнута одной горизонтальной чертой посередине высоты строки лицом, ответственным за её заполнение.
  6. Допускающий при осуществлении допуска:

- знакомится с результатами проведения анализа ГВС;

- проверяет выполнение мероприятий по подготовке объекта к проведению работ и мер безопасности;

- проверяет проведение целевого инструктажа с исполнителями работ их устным опросом на знание опасных и вредных производственных факторов, требований охраны труда, безопасных методов и приёмов выполнения работ;

- ставит в известность лицо, ответственное за проведение работ, и исполнителей работ о возможных отклонениях в работе производственного объекта, при которых работы должны быть прекращены;

- проверяет наличие, исправность, безопасное размещение и соответствие применяемой техники, оборудования, инструментов требованиям безопасности;

- проверяет наличие на месте проведения работ исправных средств пожаротушения;

- проверяет наличие и исправность средств индивидуальной и коллективной защиты, специальной одежды и специальной обуви;

- обеспечивает применение технических устройств, имеющих техническую документацию изготовителя;

- проверяет соответствие количества исполнителей работ их профессии и квалификации, характеру и содержанию работ;

­ проверяет наличие у лица, ответственного за проведение работ, удостоверения о проверке знаний требований охраны труда, электробезопасности;

­ проверяет наличие у исполнителей работ удостоверений о проверке знаний требований охраны труда, электробезопасности.

Все замечания, выявленные при осуществлении допуска к проведению работ, должны быть устранены.

При отсутствии замечаний в ходе осуществления допуска к проведению работ лицо, ответственное за допуск к проведению работ, осуществляет допуск к проведению работ с записью в наряд-допуске.

* 1. Ежедневный допуск к проведению работ осуществляется в первый день проведения работ и, в случае ежедневного (междусменного) отдыха или отдыха в выходные и нерабочие праздничные дни, в последующие дни проведения работ в порядке, аналогичном указанному в настоящем подразделе документа.
  2. Для осуществления ежедневного допуска к проведению работ производитель работ обеспечивает готовность места проведения работ и исполнителей работ к выполнению работ и сообщает об этом лицу, ответственному за допуск к проведению работ.
  3. При отсутствии замечаний в ходе осуществления ежедневного допуска к проведению работ лицо, ответственное за допуск к проведению работ, осуществляет допуск на текущий день.
  4. Производитель работ обеспечивает выполнение мероприятий по подготовке объекта к проведению работ и мер безопасности, указанных в наряд-допуске и проекте (плане) производства работ, обеспечивает выполнение мероприятий, сообщает о готовности места проведения работ.

В ходе проведения работ лицо, ответственное за проведение работ:

- осуществляет непосредственное руководство проведением работ и исполнителями работ в соответствии с их профессией и квалификацией;

- контролирует действия исполнителей работ;

- обеспечивает соответствие технологии проведения работ требованиям безопасности, указанным в наряд-допуске и проекте (плане) производства работ;

- обеспечивает исправность, безопасное размещение и движение, соответствие применяемой техники, оборудования, инструментов требованиям безопасности;

- обеспечивает выполнение мер безопасности, соблюдение требований электробезопасности и взрывозащиты при проведении работ, перерывах в работе и окончании проведения работ;

- обеспечивает исправность и правильное применение исполнителями работ средств индивидуальной и коллективной защиты, специальной одежды и специальной обуви.

* 1. В период проведения работ производитель работ постоянно находится на месте проведения работ.
  2. По окончании проведения работ под руководством производителя работ выводится оборудование и техника с места проведения работ, приводится в порядок рабочее место, убираются инструмент и материалы, исполнители работ выводятся с места проведения работ.

Приложения:

№ 1. Перечень работ повышенной опасности с оформлением наряд допуска;

№ 2. Форма разрешения на размещение строительного вагончика;

№ 3. Формы наряда-допуска:

- на производство работ с повышенной опасностью;

- на производство работ на высоте;

- на выполнение огневых работ.

Приложение №1

к Положению об обеспечении безопасности производства

для подрядных организаций, задействованных в выполнении   
работ на территории АО «ПНТ»

**Перечень работ повышенной опасности с оформлением наряда-допуска.**

К работам с повышенной опасностью, на производство которых должен выдаваться наряд-допуск, относятся:

1. Электросварка и резка металла с применением электросварки;
2. Газосварочные и газорезательные работы;
3. Работы на высоте в местах, где отсутствуют стационарные устройства по безопасному производству работ;
4. Работы во взрывоопасных и пожароопасных помещениях;
5. Огневые работы, в том числе на расстоянии менее 20 м от колодцев производственно-дождевой канализации и менее 50 м от открытых нефтеловушек;
6. Работы в электроустановках, открытых распределительных устройствах и сетях;
7. Работы на теплоиспользующих установках, тепловых сетях и тепловом оборудовании;
8. Электросварочные и газосварочные работы снаружи и внутри ёмкостей из-под горючих веществ;
9. Электросварочные и газосварочные работы внутри аппаратов, резервуаров, баков, в колодцах, коллекторах, тоннелях, трубопроводах, каналах и ямах;
10. Работы в замкнутых объёмах и ограниченных пространствах;
11. Работы в местах, опасных в отношении загазованности, взрывоопасности и поражения электрическим током;
12. Зачистка и ремонт резервуаров;
13. Нанесение антикоррозионных покрытий;
14. Пусконаладочные работы, проводимые на опасных производственных объектах. Проведение гидравлических и пневматических испытаний;
15. Бензорезка и работы с паяльными лампами, паяльные работы;
16. Термитная сварка;
17. Зачистка металла с применением шлифмашинок, механическая обработка металла с выделением искр;
18. Разогрев битумов и смол;
19. Высоковольтные испытания оборудования во взрывопожароопасных зонах;
20. Изоляционные работы с применением открытого огня;
21. Работы со строительно-монтажным пистолетом;
22. Спайка кабелей волоконно-оптических линий связи с применением промышленного электрофена;
23. Работы по ремонту, окраске крыш, очистке крыш зданий от снега или пыли при отсутствии ограждений по их периметру;
24. Работы по наведению порядка и благоустройству территории с применением ПС;
25. Работы по перемещению грузов с применением ПС, несколькими ПС;
26. Сборка и разборка лесов высотой свыше 5 м;
27. Земляные работы, земляные работы в траншеях, котлованах при глубине более 1,3 м;
28. Установка и разборка креплений (шпунтов) стенок в котлованах и траншеях;
29. Работы по вскрытию сосудов и трубопроводов, работающих под давлением, работы по испытанию сосудов, работающих под давлением;
30. Землеройные, строительные, монтажные, ремонтные работы, обслуживание светильников и другие виды работ;
31. Расчистка дорог и подъездов механизированным способом, уборка снега в зоне действующих коммуникаций механизированным способом;
32. Работы по фотограмметрии с применением беспилотных аппаратов при выполнении инженерных изысканий, предпроектном обследовании для проектирования и строительства.

Приложение № 2

к Положению об обеспечении безопасности производства

для подрядных организаций, задействованных в выполнении

работ на территории АО «ПНТ»

**РАЗРЕШЕНИЕ** №\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_

**на размещение строительного вагончика**

на территории Акционерного общества «Петербургский нефтяной терминал»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*наименование структурного подразделения (организации)*

Выдано организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*полное название подрядной организации*   
Юридический адрес организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Инвентарный номер вагончика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Размер вагончика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Материал, из которого изготовлен вагончик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Работник ответственный за техническое состояние и безопасную эксплуатацию вагончика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*должность, фамилия, инициалы, контактный телефон*

Дата выдачи разрешения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Срок действия разрешения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Размещение строительного вагончика на территории «РАЗРЕШАЮ»:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**М.П.** *должность подпись фамилия, инициалы*

|  |  |
| --- | --- |
| Решение | Ввоз строительного вагончика на территорию через КПП № \_\_\_\_\_  --------------------------------------------------- 20 -------- г.«РАЗРЕШАЮ» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *должность подпись фамилия, инициалы дата* | |

|  |
| --- |
| Отметка охранника ЧОО о ввозе строительного вагончика через КПП на территорию |
|  |

Дата демонтажа вагончика Претензии к подрядной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**М.П.** *должность подпись фамилия, инициалы*

|  |
| --- |
| Отметка охранника ЧОО о вывозе строительного вагончика через КПП с территории |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Решение | Вывоз строительного вагончика с территории через КПП № \_\_\_\_  ------------------------------------------ 20 ------ г. «РАЗРЕШАЮ» |
| \_\_  \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *должность*  *подпись*  *фамилия, инициалы* *дата* | |

*Примечание: Оформленное разрешение с отметкой охранника на КПП о ввозе строительного вагончика на территорию*

*сохранять до вывоза строительного вагончика с территории.*

Приложение № 3

к Положению об обеспечении безопасности производства

для подрядных организаций, задействованных в выполнении работ на территории АО «ПНТ»

Форма наряда-допуска на работы повышенной опасности

|  |  |
| --- | --- |
| **Наряд-допуск №\_\_\_\_\_**  **на производство работ с повышенной опасностью** | |
| 1. Производителю работ |  | |
|  | (должность, наименование организации, фамилия и инициалы) | |
| с бригадой в составе \_\_\_ человек поручается произвести следующие работы:   |  | | --- | |  | |  | | (содержание, характеристика, место производства и объем работ) | |  | |  |   1.2. При подготовке и производстве работ обеспечить следующие меры безопасности:   |  | | --- | |  | |  | |  |   1.3. Начало работ в \_\_ час. \_\_ мин. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | |
| 1.4. Окончание работ в \_\_ час. \_\_ мин. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | |
| |  | | --- | |  |   1.5. Наряд выдал руководитель работ   |  | | --- | |  | | (наименование должности, фамилия и инициалы, подпись) | | | |
| 1.6. С условиями производства работ ознакомлен, наряд-допуск получил:  Производитель работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (фамилия и инициалы)  **2. Допуск** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. Инструктаж по охране труда |  |
|  | |
| (указать краткое содержание инструктажа: меры безопасности | |
|  | |
| при выполнении предстоящих работ/наименования или номера инструкций, программ) | |

проведен бригаде в составе \_\_\_\_\_ человек, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Фамилия, инициалы | Профессия (должность) | Подпись лица, получившего инструктаж | Подпись лица, проводившего инструктаж |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2.2. Мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ, выполнены. Производитель работ и члены бригады с особенностями работ ознакомлены. Объект подготовлен к производству работ. | | | | | |

Допускающий к работе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(подпись)

2.3. С условиями работ ознакомлен и наряд-допуск получил

Производитель работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(подпись)

2.4. Подготовку рабочего места проверил. Разрешаю приступить к производству работ.

Допускающий к работе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(подпись)

**3. Оформление ежедневного допуска к производству работ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1: | | | | | |
| Оформление начала производства работ | | | Оформление окончания работ | | |
| Начало работ (дата, время) | Подпись производителя работ | Подпись допускающего | Окончание работ (дата, время) | Подпись производителя работ | Подпись допускающего |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

3.2. Изменения в составе исполнителей работ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата,  время | Введен в состав исполнителей работ | | | Выведен из состава исполнителей работ | | | Фамилия, инициалы  и подпись лица, разрешившего произвести изменения в составе исполнителей работ |
|  |  | | |  | | |  |
| 9. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия, указанные в наряде-допуске, выполнены. | | | | | | | | | |
| Разрешаю приступить к выполнению работ | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | (должность, фамилия, инициалы, подпись, дата) | | | |
| 10. Подпись лица, прошедшего инструктаж и ознакомившегося с условиями работ | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 11. Изменения в составе исполнителей работ: | | | | | | | | | |
| Введен в состав исполнителей работ | | | Выведен из состава исполнителей работ | Дата, время | | | Фамилия, инициалы лица, разрешившего произвести изменения в составе исполнителей работ, подпись | | | |
|  | | |  |  | | |  | | | |
|  | | |  |  | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Лицо, выдавшее наряд-допуск |  | |  | (дата, подпись) |   12. Наряд-допуск продлен до |  | |
|  | (дата, подпись лица, | |
|  | | |
| выдавшего наряд-допуск) | | |
| Разрешаю продолжить выполнение работ | |  |
|  | | (должность, фамилия, инициалы, подпись, дата) |
| 13. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Работники выведены. Наряд-допуск закрыт. | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

Форма наряда-допуска на работы на высоте

**НАРЯД-ДОПУСК N \_\_\_\_**

**НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ВЫСОТЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Организация: |  |
| Подразделение: |  |

Выдан «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Действителен до «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственному руководителю работ: |  |
|  | (фамилия, инициалы) |
| Ответственному исполнителю (производителю) работ: |  |
|  | (фамилия, инициалы) |
|  |  |
| На выполнение работ: |  |
|  |  |

Состав исполнителей работ (члены бригады):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) | С условиями работ ознакомил, инструктаж провел (подпись) | С условиями работ ознакомлен (подпись) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Место выполнения работ: |  |
| Содержание работ: |  |
| Условия проведения работ: |  |
| Опасные и вредные производственные факторы, которые действуют или  могут возникнуть в местах выполнения работ: |  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Начало работ: \_\_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_\_\_\_ мин "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Окончание работ: \_\_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_\_\_\_ мин "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Системы обеспечения безопасности работ на высоте:** | **Состав системы:** |
| Удерживающие системы |  |
| Системы позиционирования |  |
| Страховочные системы |  |
| Эвакуационные и спасательные системы |  |

1. Необходимые для производства работ:

|  |  |
| --- | --- |
| материалы: |  |
| инструменты: |  |
| приспособления: |  |

2. До начала работ следует выполнить следующие мероприятия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия или ссылки на пункт ПНР или технологических карт | Срок выполнения | Ответственный исполнитель (производитель) |
|  |  |  |
|  |  |  |

3. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия по безопасности работ на высоте | Срок выполнения | Ответственный исполнитель (производитель) |
|  |  |  |
|  |  |  |

4. Особые условия проведения работ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование условий | Срок выполнения | Ответственный исполнитель (производитель) |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Отдельные указания: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наряд выдал: |  |  |  |  |
|  |  | (дата) |  | (время) |
| Подпись: |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия,  инициалы) |
| Наряд продлил: |  |  |  |  |
|  |  | (дата) |  | (время) |
| Подпись: |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия,  инициалы) |

5. Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись) | Дата, время | Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
|  |  |  |

Рабочие места подготовлены.

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный руководитель работ  (исполнитель (производитель) работ) |  |
|  | (подпись, фамилия, инициалы) |

6. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место | | | | Работа закончена, бригада удалена | |
| Наименование рабочего места | Дата, время | Подписи (подпись) (фамилия, инициалы) | | Дата, время | Подпись ответственного исполнителя (производителя) работ (подпись) (фамилия, инициалы) |
| Ответственный руководитель работ | Ответственный исполнитель (производитель) работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

7. Изменения в составе бригады:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Введен в состав бригады (фамилия, инициалы) | Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы) | Дата, время | Разрешил  (подпись, фамилия, инициалы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

8. Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструктаж провел: |  |  | Инструктаж прошел: |  |  |
| Лицо, выдавшее наряд: |  |  | Ответственный  руководитель работ: |  |  |
|  |  | (фамилия,  инициалы) |  |  | (фамилия,  инициалы) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |
|  |  |  |  |  |  |
| Ответственный руководитель (производитель) работ: |  |  | Ответственный  исполнитель: |  |  |
|  |  | (фамилия,  инициалы) |  |  | (фамилия,  инициалы) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |

|  |  |
| --- | --- |
| Члены бригады: |  |
|  | (фамилия, инициалы, подпись) |

|  |  |
| --- | --- |
| Наряд-допуск выдал: |  |
|  | (лицо, уполномоченное приказом руководителя организации) |

9. Письменное разрешение (акт-допуск) действующего предприятия (эксплуатирующей организации) на производство работ имеется.

Мероприятия по безопасности строительного производства согласованы.

(заполняется при проведении работ на территории действующих предприятий):

|  |
| --- |
|  |
| (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись уполномоченного лица) |

10. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности производства, указанные в наряде-допуске выполнены.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Разрешаю приступить  к выполнению работ: |  |  |  |
|  | (дата, подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
| Наряд допуск продлен до: |  |  |  |
|  | (дата, подпись) |  | (фамилия, инициалы) |

11. Работа выполнена в полном объеме.

Материалы, инструмент, приспособления убраны. Члены бригады выведены

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (производитель) работ: |  |
|  | (дата, подпись) |

Наряд-допуск закрыт.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный руководитель работ: |  | Лицо, выдавшее наряд-допуск: |
|  |  |  |
|  |  |  |
| (дата, подпись) |  | (дата, подпись) |

Форма наряда-допуска на огневые работы

**НАРЯД-ДОПУСК  
на выполнение огневых работ**

1. Выдан (кому)

(должность руководителя работ,

ответственного за проведение работ, Ф.И.О., дата)

2. На выполнение работ

(указывается характер и содержание работы)

3. Место проведения работ

(отделение, участок, установка,

аппарат, выработка, помещение)

4. Состав исполнителей работ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. | Профессия | Инструктаж о мерах пожарной безопасности получил | | Инструктаж о мерах пожарной безопасности провел (подпись руководителя работ) |
| подпись | дата |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

5. Планируемое время проведения работ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало |  | | время |  | дата |
| Окончание | |  | время |  | дата |

6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения работ

(указываются организационные и технические меры пожарной безопасности,

осуществляемые при подготовке места проведения работ)

7. Наряд-допуск выдан

(должность и Ф.И.О. лица, выдавшего наряд-допуск,

подпись, дата)

Наряд-допуск получен

(подпись руководителя работ, дата)

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано |  |
| со службами объекта, на  котором будут | (название службы, должность и Ф.И.О. |
| производиться огневые  работы | ответственного лица, подпись, дата) |

8. Место проведения работ подготовлено:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель работ |  |  |  |
|  | (подпись, дата, время) | | |

Возможность производства работ согласована (в соответствии с пунктом 7)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа, дата, время) | | |

9. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место подготовлено, исполнители допущены к работе | | | Работа закончена, исполнители удалены с рабочего места | |
| Дата, время | Подпись руководителя работ | Подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа (в соответст­вии с пунктом 7) | Дата, время | Подпись руководителя работ |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

10. Продление наряда-допуска согласовано (в соответствии с пунктом 7)

(название службы, должность ответственного,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |
| Ф.И.О., подпись, дата) | | |

11. Изменение состава бригады исполнителей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введен в состав бригады | | | | | Выведен из состава бригады | | | Руково­дитель работ (подпись) |
| Ф.И.О. | с усло­виями работы ознаком­лен, проин­структи­рован (подпись) | квали­фика­ция, разряд | выпол­няемая функция | дата, время | Ф.И.О. | дата, время | выпол­няемая функция |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| (руководитель работ, подпись, дата, время) | | | |

(начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |
|  | Ф.И.О., подпись, дата, время)   |  | | --- | |  | | | | | |

Подписи Сторон

|  |  |
| --- | --- |
| От Заказчика: | От Подрядчика: |
|  |  |
| Заместитель главного инженера АО «ПНТ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В. В. Веклич | Директор ООО «»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |